## eszköz
Sorszám | Eszköz kereskedelmi neve* | Katalógus/Referencia/Cikk szám (azonosító)* | Kockázati osztálya* | Alapvető UDI (B-UDI) | A termék gyógyászati segédeszköz* | Gyártó neve* | Gyártó adószáma vagy DUNS száma (amíg nem kötelező az SRN) | Gyártó SRN száma | Gyártó székhelye* | EC/REP neve | EC/REP adószáma vagy DUNS száma (amíg nem kötelező az SRN) | EC/REP SRN | EC/REP székhelye | Tanúsítvány száma | Tanúsítvány kibocsátó NB száma | Tanúsítvány típusa (mely IVDR/IVDD melléklet szerinti) | Tanúsítvány lejárat dátuma | UDI-DI (EU-s regisztrációt igazoló szám) | EMDN kód | Egyéb
1.
2. | Accu-Chek Active 50 strips | 07124112220 | IVDR C osztály | 4015630ST020108F | Igen | Roche Diabetes Care GmbH |  | DE-MF-000006276 | 68305 Mannheim, Sandhofer str. 116, Germany |  |  |  |  | V74 092547 0023 Rev.00 | 0123 | IX. M. II. fejezet Műszaki dokumentáció értékelésről szóló EU-tanúsítvány | 2026-10-17 |  | W02010601
3. | Accu-Chek Active 25 strips | 07124155150 | IVDR C osztály | 4015630ST020108F | Igen | Roche Diabetes Care GmbH |  | DE-MF-000006276 | 68305 Mannheim, Sandhofer str. 116, Germany |  |  |  |  | V74 092547 0023 Rev.00 | 0123 | IX. M. II. fejezet Műszaki dokumentáció értékelésről szóló EU-tanúsítvány | 2026-10-17 |  | W02010601
4. | Accu-Chek Active control | 03146324243 | IVDR C osztály | 4015630CL02010UL | Igen | Roche Diabetes Care GmbH |  | DE-MF-000006276 | 68305 Mannheim, Sandhofer str. 116, Germany |  |  |  |  | V74 092547 0023 Rev.00 | 0123 | IX. M. II. fejezet Műszaki dokumentáció értékelésről szóló EU-tanúsítvány | 2026-10-17 |  | W0101050205
5. | Accu-Chek Performa 50 strips | 06454011045 | IVDR C osztály | 4015630ST023639K | Igen | Roche Diabetes Care GmbH |  | DE-MF-000006276 | 68305 Mannheim, Sandhofer str. 116, Germany |  |  |  |  | V74 092547 0026 Rev.00 | 0123 | IX. M. II. fejezet Műszaki dokumentáció értékelésről szóló EU-tanúsítvány | 2027-05-26 |  | W02010601
6. | Accu-Chek Performa control | 04861736001 | IVDR C osztály | 4015630CL02363VQ | Igen | Roche Diabetes Care GmbH |  | DE-PR-000006275 | 68305 Mannheim, Sandhofer str. 116, Germany |  |  |  |  | V74 092547 0026 Rev.00 | 0123 | IX. M. II. fejezet Műszaki dokumentáció értékelésről szóló EU-tanúsítvány | 2027-05-26 |  | W0101050205
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
További eszköz regisztrációjához új kérelem kitöltése szükséges

## kodlista
Igen | Cégként/egyéni vállalkozóként járok el | Első bejelentés | Kockázati osztály | IX M. I. fejezet Minőségirányítási rendszer EU-tanúsítványa
Nem | Magánszemélyként járok el | Forgalmazó adatainak változása | IVDR A osztály | IX. M. II. fejezet Műszaki dokumentáció értékelésről szóló EU-tanúsítvány
|  | Forgalmazott eszközök listájának változása | IVDR B osztály | X. M. EU-Típusvizsgálati tanúsítvány
|  |  | IVDR C osztály | XI. M. A rész Gyártásminőség biztosításra vonatkozó EU tanúsítvány
|  |  | IVDR D osztály | XI. M. B rész Termékellenőrzési EU-tanúsítvány